附件1

连州市人民医院新住院楼病房呼叫系统建设需求

- 一、项目建设内容基本功能需求

包含护士站大屏、护士站电话主机、走廊显示屏、门口分机、三色灯、卫生间呼叫按钮和床旁交互终端应用。依托大屏显示在本院建设智慧护理交互平台，能帮助护士实时查询日常护理工作，将医嘱进行智能拆分与汇总展示，提醒护士重点护理事件，整体提升医嘱执行效率，防止护理差错；同时快速执行日常交接班、护理排班、医护信息查询、手术检验检查进度跟踪等。

#### 病房（护理）呼叫系统基本功能

- 系统能够采集并集成医院各业务系统数据，汇总到其系统的数据中心并在统一的界面使用，按照用户要求，优化使用操作流程。

- 护士可以通过临床科室和护理单元筛选患者。包括但不限于住院总人数、新入院、转入、转出、出院、特级、一级、病危、病 重、预手术、手术、欠费、禁食、危机值、体温等。

- 具备按责任组、床位图、护理事项列表、按照频次等显示所有患者。

- 具备护理事项支持，可按责任组、床位图、护理事项列表、按照频次等显示所有患者。看到该护理事项对应的患者，同时能看到患者护理事项明细信息，包括手术名称、拟手术日期、医嘱、评估结果、异常原因等等；

- 具有选择某个患者功能：选择患者后可以看到患者长期医嘱、临时医嘱、检验结果、检查结果、体征信息、电子病历，可以对比历史检验结果，有趋势对比图。

- 能够针对护理事项推送宣教视频或宣教知识给病房电视机，可以单选或多选患者；具有通过系统后台下达的通知等重要内容，间歇性滚动播放；

- 具有患者可通过床旁终端查阅健康教育视频、文档资料，方便了解关于个人疾病知识，可在后台个性化添加或删除内容，在床旁终端上进行查阅；

- 床旁终端展示患者基本信息包含姓名、年龄、性别、诊断、住院登记号、医保类别、入院时间、管床医生、管床护士、特别注意事项（包含护理级别、留置导管、防跌倒、防压疮、饮食、药物过敏史等）

- 患者及家属可通过床旁终端了解医院相关布局和简介，医院科室专家信息以及就医指南等；

- 患者及家属可通过床旁终端查询费用、检验、检查结果。

- 病房患者可通过床旁终端与护士站电话主机进行音频（或视频）通话，护士站主机也可进行反向音频呼叫（或视频）；

- 床旁终端具有协同呼叫（增援）功能，支持全科区域内广播呼叫和单人移动呼叫接听功能。支持医护人员之间定位呼叫，可以支持PDA接收呼叫功能。

- 床旁终端具有针对对应注意事项语音提醒功能，对高风险患者结果治疗后提醒工作人员相应的注意事项。

- 通过卫生间呼叫按钮，可实现紧急一键呼叫及呼叫增援；

- 2.支持护理管理相关功能

- 护理排班，工作时数统计功能；

- 可以通过提取临床护理工作数据汇总、统计护理质量情况；

- 风险提醒功能，通过护理评估，对高风险患者提醒再次评估或相应处理；

- 二、项目建设内容

- 1、建设内容

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 配置标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 病房（护理）呼叫交互系统 | 套 | 1 | 1套/全院 |  |
| 2 | 护理交互大屏 安卓55寸 | 台 | 14 | 1台/病区 |  |
| 3 | 护士站电话主机 10.1寸 | 台 | 14 | 1台/病区 |  |
| 4 | 床旁交互终端 10.1寸 | 台 | 520 | 1台/床位 |  |
| 5 | 紧急呼叫按钮 | 台 | 200 | 1台/病房 |  |
| 6 | 走廊显示屏 | 台 | 40 |  |  |
| 7 | 门口分机（含三色灯） | 台 | 180 |  |  |
| 8 | 交换机 | 台 | 65 | 按实际安装配置 |  |
| 9 | 辅助安装设备 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 项目实施 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 接口服务 | 项 | 1 | 与医院信息系统对接 |  |

- 2、建设系统设备数量分布

| 位置 | 医护主机 | 门口分机 | 门头三色灯 | 床头分机 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 走廊显示屏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新住院楼五楼 | 1 | 9 | 9 | 27 | 9 | 2 |
| 新住院楼六楼 | 1 | 6 | 6 | 18 | 6 | 2 |
| 新住院楼七楼 | 1 | 13 | 13 | 39 | 13 | 3 |
| 新住院楼八楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新住院楼九楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新住院楼十楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新住院楼十一楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新住院楼十二楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新住院楼十三楼 | 1 | 17 | 17 | 51 | 17 | 3 |
| 新门、急诊楼一楼 | 1 | 7 | 7 | 21 | 7 | 2 |
| 感染楼一楼 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 感染楼二楼 | 1 | 14 | 14 | 42 | 14 | 3 |
| 感染楼三楼 | 1 | 14 | 14 | 42 | 14 | 3 |
| 合计 | 13 | 169 | 169 | 499 | 169 | 33 |